Załącznik Nr 1

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zawierająca dane określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  – wymagana jako załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nazwa zadania:   

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie”
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
1.1. Podstawa prawna

Projektowane przedsięwzięcie w świetle obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) zaliczane jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a do inwestycji, dla której raport wymagany może być fakultatywnie.

Rozpatrywana inwestycja w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzasadnienie: rozpatrywane zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zakwalifikować należy jako:

· „Kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych”;

· „Kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych”.

1.2. Lokalizacja - usytuowanie przedsięwzięcia 

Szczegółową lokalizację obszaru inwestycji pokazano na mapie w skali 1:1000 załączonej do niniejszej karty informacyjnej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna układana będzie w nowo projektowanych pasach drogowych nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie tj. przez tereny o intensywnej zabudowie osiedlowej. Usytuowane jest na terenie, na którym nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych,  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarem NATURA 2000. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 to projektowany obszar:

„SŁONE ŁĄKI” – obszar oznaczony jako ( kod obszaru PLH 040016,) oddalony ok. 8-10 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, stąd nie zachodzi zagrożenie nakładania się (kumulowania) oddziaływań na środowisko. 

1.3. Morfologia terenu, budowa geologiczna i hydrogeologia 

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Boniewo gm. Boniewo leżącej na lewym brzegu rzeki Wisły, w województwie Kujawsko-Pomorskim. 

Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren położony jest w obrębie Pojezierza Kujawskiego, charakteryzującego się  w tej części moreną falistą o rzędnej wokół najbliższego otworu studziennego równej 102,47 m npm. 

Pod względem morfologicznym Boniewo umiejscowione jest w obrębie Pojezierza Chodeckiego, będącego częścią Wysoczyzny Kujawskiej. 

Wody powierzchniowe poprzez system rowów melioracyjnych odprowadzane są z omawianego obszaru do rzeki Chodeczki. Rzeka ta płynąc w kierunku północnym stanowi prawy dopływ rzeki Zgłowiączki.

Budowę geologiczną omawianego terenu scharakteryzowano w oparciu o dane archiwalne będące w zasobach Geologa Wojewódzkiego, tj. w oparciu o profil geologiczny studni głębinowej zlokalizowanej przy Ośrodku Zdrowia w Boniewie (odległość od inwestycji wynosi ok. 1,3 km w linii prostej) oraz studni głębinowej zlokalizowanej przy Piekarni należącej do byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Boniewie usytuowanej w odległości ok. 1,0 km (w linii prostej) od planowanego przedsięwzięcia – budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie. W czasie wiercenia otworów stwierdzono następującą budowę geologiczną:

Profil geologiczny  otworu przy Ośrodku Zdrowia w Boniewie przedstawia się następująco :

czwartorzęd

  0,0 -   0.6 m gleba

  0.6 -   4.0 m glina zwałowa , brunatno żółta
  4.0 -   4.5 m żwir zagliniony szary
  4.5 -   9.0 m glina zwałowa z głazami, szara
  9.0 - 18.0 m ił ciemnoszary zwarty
18,0 – 22.0 m piasek średnioziarnisty z otoczakami, żółto szary
22.0 – 24.5 m ił szaroniebieski, zapiaszczony w stropie
Zwierciadło wody : nawiercone: 18,0 m ppt, ustalone 2,5 m ppt

Do eksploatacji ujęto poziom wodonośny na głębokości 18.00 – 22.00 m ppt.
Profil geologiczny  otworu przy Piekarni należącej do byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Boniewie przedstawia się następująco :

czwartorzęd

  0,0 -   0.5 m gleba

  0.5 -   4.0 m glina zwałowa , piaszczysta, brązowa

  4.0 -   8.0 m glina zwałowa szara

  8.0 - 18.0 m ił piaszczysty, c. szary

18.0 - 19.0 m ił ciemnoszary z lignitem

19,0 – 23.0 m piaski średnioziarniste
23.0 – 24.2 m ił silnie zwarty, c. szary
Zwierciadło wody : nawiercone: 19,0 m ppt, ustalone 3,1 m ppt

Do eksploatacji ujęto poziom wodonośny na głębokości 19.00 – 23.00 m ppt.

Na podstawie powyższych profili geologicznych należy stwierdzić, że warunki geologiczne terenu inwestycji są korzystne dla ochrony wód podziemnych ( ok. 18-19 m warstwa gliny i iłów ).     

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną:

Przedsięwzięcie usytuowane będzie w ciągu dróg publicznych. Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 850 mb, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 530 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej ok. 80 mb. 
Celem inwestycji jest całkowicie bezpieczny transport ścieków do komunalnej oczyszczalni ścieków w Boniewie. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach:
· 17/5 - obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
· 17/7 - obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
· 18/2 - obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
· 18/3 - obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
-    18/4  - obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
-    20/1  - obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
-    20/2 -  obręb Boniewo; właściciel – Gmina Boniewo
Powyższa numeracja działek obowiązuje  do chwili podziału  terenu  na działki budowlane.

Obecnie prowadzone postępowanie środowiskowe  jest  niezbędne do ubiegania się o  unijne   dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w ramach środków  PROW  2007-2013, którego termin składania wniosków upływa 18 czerwca 2010 r.     

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 850 mb i sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej) wynosi ok. 610 mb. Brak szaty roślinnej w postaci przydrożnych drzew i krzewów.

Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia (skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu) należy uznać, że jego realizacja nie wpłynie znacząco na zmianę stanu środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.

3. Rodzaj technologii:

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią P1 dla nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie.

Podstawowe parametry techniczne:


- sieć wodociągowa: Ф110 PE-HD, L = ok. 850m


- sieć kanalizacji sanitarnej : Ф200 PVC-U, L = ok. 530m


- odcinek kanalizacji tłocznej: Ф90 PE-HD, L= ok.80m


- przepompownia ścieków surowych (P1) – 1 kpl.

Zagłębienie sieci wodociągowych winno wynosić 1,7 m licząc od powierzchni terenu do wierzchu rury.

Projektowana sieć wodociągowa dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie   połączona będzie z istniejącą w Boniewie siecią DN 110 w ulicy Leśnej  poprzez trójnik. Za trójnikiem zamontowana będzie zasuwa.

Sieć kanalizacyjna na nowo projektowanym Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Boniewie   stanowić będzie jedną całość odprowadzającą część ścieków do zaprojektowanej przepompowni, a część do istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z przepompowni będą tłoczone do studzienki rozprężnej. Na trasie rurociągu zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ( 1200 mm przykrytych płytami nastudziennymi ( 1400 mm i włazami żeliwnymi.
4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

4.1. Wariant zerowy

Rozpatrując opcję zerową tzn. zaniechanie budowy sieci kanalizacyjnej dla nowo projektowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie należy stwierdzić, że ten wariant może doprowadzić do zagrożenia stanu czystości gleby i wód podziemnych w tej części miejscowości Boniewo. Nawet nieznaczne wycieki z nieszczelnych szamb oraz dołów chłonnych zlokalizowanych na terenach nie skanalizowanych, infiltrując (penetrując) do gruntu mogą być przyczyną pogorszenia jakości wód podziemnych.

Tak więc skierowanie ścieków z tego terenu do komunalnej  oczyszczalni ścieków w Boniewie zlikwiduje źródła zanieczyszczeń warstwy wodonośnej w postaci wycieków z szamb.

4.2.Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny

Wybór możliwych wariantów trasy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej dla nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie, był w zasadzie ograniczony do przyjęcia przebiegu w ciągach nowo projektowanych dróg publicznych.

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest skanalizowanie osiedla w 100 %, tak aby wszystkie wytwarzane na osiedlu mieszkaniowym ścieki, były oczyszczone w komunalnej oczyszczalni ścieków w Boniewie, gwarantującej wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi.

Analizując przyjęte rozwiązania techniczno-technologiczne projektowanej budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przepompowni P1 dla nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie, w aspekcie jej wpływu na środowisko, należy stwierdzić spełnienie wszystkich wymagań stawianych tej problematyce. 

Mając powyższe uwarunkowania na względzie należy uznać, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska.

5. Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw i energii :

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: rury PCV, trójniki, zasuwy, hydranty, studzienki betonowe oraz inne elementy związane z budową sieci i przepompowni, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody. Ilości wykorzystanych surowców do budowy sieci i przepompowni będą wynikały z przedmiaru robót i nie będą w żadnej mierze wykraczały poza ilości przewidziane technologią wymienioną powyżej. Nie naruszą stanu zasobów surowców regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w fazie realizacji inwestycji będzie pokryte z istniejącej sieci energetycznej.  Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową. 

Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami.

6. Rozwiązania chroniące środowisko:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie przyczyni się do poprawy stanu lokalnego środowiska.

Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót budowlanych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. 

Roboty będą wykonywane w ciągach nowo projektowanych dróg publicznych, w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

W związku z realizacją inwestycji nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i mają charakter odwracalny. 

Emisja hałasu może krótkotrwale oddziaływać na środowisko w trakcie wykonywania robót budowlanych, po tym okresie emisja hałasu będzie w granicach normatywnych.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Oddziaływanie inwestycji na środowisko w trakcie budowy wynika przede wszystkim ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace ziemne.

Montaż, instalacja urządzeń technicznych i technologicznych wiąże się z minimalnym oddziaływaniem na środowisko, ze względu na wykorzystanie elementów prefabrykowanych, wyprodukowanych w zakładach przemysłowych modułów, dostarczanych w postaci gotowych do montażu, podłączenia komponentów.

Stosowane są wyłącznie materiały, których przydatność i zastosowanie potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami.

Zasadniczo możliwe jest całkowite wykluczenie prawdopodobnego oddziaływania na środowisko w trakcie procesu budowlanego przy zachowaniu i przestrzeganiu aktualnych obowiązujących norm technicznych i przepisów prawnych. Kontrola przestrzegania tych przepisów spoczywa na inwestorze względnie jednostce, która otrzymała od niego zlecenie. W zakresie rurociągów nakłada się obowiązek przeprowadzenia prób szczelności.

Oddziaływanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie związane jest przede wszystkim z trzema aspektami:
- zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego w związku z prowadzeniem wykopów
- zagrożeniem hałasem 

- zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego

7.1. Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego

Pewne zagrożenie dla wód gruntowych  może  wystąpić  jedynie  podczas  wykonywania  prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego (dźwigi, koparki, itp.). Składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i  płynów  eksploatacyjnych) maszynach budowlanych zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Aby zminimalizować jakiekolwiek niebezpieczeństwa, dodatkowo należy zwrócić uwagę na to,  aby:

·  wykonywanie wykopów odbywało się ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne   ograniczyły  się  do  bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację  zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej,

· sprzęt  używany do prac ziemnych  i  montażowych  był  sprawny /bez wycieków paliwa i olejów/,

· materiały użyte do budowy nie  wchodziły  w  reakcje chemiczne, których produkty   powodowałyby zanieczyszczenie  wód  podziemnych, 

· wprowadzono zakaz wylewania olejów i innych substancji niebezpiecznych w grunt.

Zarówno wody podziemne jak i wody powierzchniowe, w przypadku właściwej eksploatacji   nie powinny być zagrożone.

7.2. Ochrona powierzchni ziemi – gospodarka odpadami 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska.

Odpady niebezpieczne – zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą powstawały podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych  powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien się odbywać z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Odpady inne niż niebezpieczne - powstają podczas przygotowania terenu do budowy. Planując organizację placu budowy należy przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego jak i na składowisko.

Na terenie budowy będą również powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. puszki, butelki, papier. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie opróżniane.

Gleba i grunt z wykopów -   stanowią urobek ziemny z wykopów.  Grunt tego typu zostanie częściowo wykorzystany na zasypanie wykopów. Pozostała część zostanie przekazana Zarządcy sieci. Ilości tego rodzaju odpadów są trudne do oszacowania na tym etapie inwestycji. 

Ustawa o odpadach wyłącza z kategorii odpadów masy ziemne usuwane albo przemieszczane         w związku z realizacją inwestycji, jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub o pozwoleniu na budowę określają warunki i sposób ich zagospodarowania. Stąd należałoby w pierwszej kolejności, w miarę możliwości, przemieszczane masy ziemne wykorzystać w granicach posiadanego terenu. Gdyby natomiast wystąpił brak możliwości zagospodarowania mas ziemnych na miejscu, wówczas należałoby je wywieźć w miejsce uzgodnione z lokalnymi władzami. 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia tj. sieci kanalizacyjnej z przepompownią na terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie będzie źródłem powstawania następującego odpadu: 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Wyszczególnione odpady zaliczone są do grupy odpadów komunalnych łącznie z frakcjami  gromadzonymi selektywnie. Powstają podczas okresowego czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych. 

Praktyka eksploatacyjna wykaże, jakie ilości powyższych odpadów będą powstawać w skali roku w związku z eksploatacją sieci kanalizacyjnej z przepompownią.

Odpady należy gromadzić w miejscu wydzielonym i oznakowanym, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania względnie wywozić na składowisko odpadów komunalnych. 

Właściwie  opracowany  i wdrożony system postępowania z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie  nie będzie miało negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska.

7.3. Zagrożenie środowiska hałasem – klimat akustyczny

Źródłem emisji hałasu do środowiska będą pojazdy dowożące materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pracujący sprzęt ciężki jak koparka i ładowarka. Sprzęt będzie pracować w porze dziennej tj. 600 – 2200. Dodatkowym źródłem emisji hałasu mogą być narzędzia specjalistyczne.

Ze względu na małe natężenie ruchu pojazdów dowożących materiały budowlane w rejon inwestycji oraz pojedynczą pracę sprzętu należy stwierdzić, że rozpatrywana inwestycja w minimalnym stopniu wpłynie na poziom hałasu w rozpatrywanym rejonie. 

Funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej nie będzie praktycznie związane z emisją hałasu. Źródłem hałasu może być jedynie pompa, zlokalizowana w przepompowni. Jednak, biorąc pod uwagę, że będzie ona zagłębiona i zabudowana, można stwierdzić, że nie będzie stanowiła uciążliwości hałasowej.  

7.4. Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz

Krajobraz jest to wizualny aspekt środowiska, będący syntezą wszystkich elementów przyrodniczych i wynikających z działalności człowieka. Jest on silnie powiązany ze światem roślinnym oraz zagospodarowaniem.

Teren objęty planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje obszary przewidziane do zabudowy jednorodzinnej (Osiedle Domków Jednorodzinnych).

Inwestycja – w postaci systemu kanalizacji sanitarnej (rurociągi, przepompownia) – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Praktycznie wszystkie nowo projektowane obiekty umieszczone będą pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami budowlanymi niedogodności (wykopy) zostaną usunięte. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

7.5. Wpływ inwestycji na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Na terenie rozpatrywanego obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza decydujący wpływ  ma spalanie paliw w silnikach pojazdów samochodowych poruszających się drogami w Boniewie.

Na etapie prac związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią dla nowo budowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych w Boniewie, zanieczyszczenie powietrza będzie związane jedynie z pracą sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu o napędzie spalinowym. W przypadku wystąpienia suszy podczas prac montażowych należy spodziewać  się znacznego zapylenia atmosfery. Uciążliwości te będą występować tylko w okresie prowadzenia prac budowlano-montażowych.  

Przyjęte rozwiązanie przepompowni, oparte głównie na tłoczniach, ogranicza emisję zanieczyszczeń gazowych do otoczenia i eliminuje wszystkie uciążliwości związane z usuwaniem skratek przed pompami. Mała pojemność czynna zbiornika retencyjnego tłoczni gwarantuje krótki czas zatrzymania ścieków, a tym samym przetłaczanie ścieków świeżych  wykluczając proces ich zagniwania i emisję odorów w studni rozprężnej.

Pompownia zostanie wyposażona w wentylację grawitacyjną wyprowadzona przewodem poza komorę zbiornika pompowni. Wpłynie to korzystnie na zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń gazowych w obrębie projektowanej przepompowni.

Reasumując należy stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z realizacją inwestycji będzie stanowić niewielki procent ogólnego zanieczyszczenia powietrza miejscowości Boniewo powodowanego przez źródła motoryzacyjne i energetyczne.

7.5. Końcowe podsumowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z budowy i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków P1.

Wpływ przedsięwzięcia w odniesieniu do jego rozmiaru i zakresu nie jest znacząco negatywny na obszar geograficzny i ludność go zamieszkującą.

Zasięg oddziaływania budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie nie powinno być źródłem konfliktów społecznych z uwagi na fakt realizacji w terenie przewidzianym pod Osiedle Domków Jednorodzinnych, w obrębie nowo projektowanych pasów drogowych.

Obecny i perspektywiczny sposób korzystania z terenów okolicznych w charakterze obszaru zurbanizowanego - zasiedlanego nie jest narażony na negatywny wpływ przedmiotowej inwestycji, tak jak i inny sposób jego wykorzystania do celów publicznych tj. komunikacja publiczna.

Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zwiększenie i złożoność oddziaływania na istniejącą infrastrukturę techniczną. Planowane przedsięwzięcie pod względem technologicznym nie jest złożone - jest to inwestycja liniowa. Bezwzględnie budowa sieci kanalizacyjnej wpłynie pozytywnie na stan gruntów i wód powierzchniowych – zmniejszy się ładunek zanieczyszczeń wprowadzany wraz ze ściekami do odbiornika.

Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na:

· ograniczenie zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych,

· wykorzystanie mocy przerobowych w komunalnej oczyszczalni ścieków w Boniewie
co w konsekwencji przyczyni się do:

· podwyższenie standardu życia mieszkańców,

· zmniejszenia kosztów eksploatacji komunalnej oczyszczalni ścieków,

· stworzenie możliwości zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków – możliwość doprowadzenia dodatkowej ilości ścieków bytowych poprzez podłączenie nowo projektowanego Osiedla Domków Jednorodzinnych,

· zwiększenie atrakcyjności inwestowania na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną.

Inwestycja nie spowoduje niekorzystnego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu istniejącego. Nie spowoduje dodatkowej wycinki zieleni, w tym drzew, nie spowoduje zmian stosunków wodnych, nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego. 

Czas trwania oddziaływania odnosi się do czasu realizacji inwestycji, a odwracalność oddziaływania nastąpi poprzez roboty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter krótkotrwały, lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia, odwracalny. 

Jakość oraz zdolność do samooczyszczania środowiska, zasobów naturalnych i krajobrazowych zostaje zachowana.

Teren objęty planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje obszary nowo projektowanej zabudowy jednorodzinnej – Osiedle Domków Jednorodzinnych.

Inwestycja – w postaci sieci wodociągowej i systemu kanalizacji sanitarnej (sieci grawitacyjne, tłoczne i przepompownia) – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Praktycznie wszystkie nowo projektowane obiekty umieszczone będą pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami budowlanymi niedogodności (wykopy) zostaną usunięte. Po zakończeniu prac teren inwestycji będzie uprzątnięty i przywrócony do stanu funkcjonalności przyrodniczej.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii związanej z używanymi do budowy sieci kanalizacyjnej i przepompowni materiałami i technologią robót sanitarnych.

Podsumowanie:

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestycja pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dla projektowanego osiedla domków jednorodzinnych w Boniewie”  na terenie działek oznaczonych  numerami : 17/5, 17/7, 18/2, 18/3, 18/4, 20/1, 20/2. 
– obręb Boniewo – będzie funkcjonowała z korzyścią dla środowiska naturalnego i człowieka.
8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na to, że budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji, nie wystąpi na tym obszarze transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

(należy odnieść się do wszystkich form ochrony- parki, rezerwaty, pomniki przyrody, obszary NATURA 2000-istniejące i projektowane, które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszaru NATURA 2000 należy wskazać odległość i uzasadnić możliwość oddziaływania na siedliska i gatunki chronione w ramach tego obszaru)

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Obszary NATURA 2000 utworzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu włocławskiego nie obejmują gminy Boniewo.  

Najbliższym analizowanej inwestycji Obszarem NATURA 2000 jest planowany obszar Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki - ( kod obszaru PLH 040016 ) oddalony ok. 8-10 km w linii prostej od planowanego przedsięwzięcia.

Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk  zlokalizowany  w obrębie doliny rzeki Zgłowiączki na odcinku między wsiami Janiszewo i Zgłowiączka na długości ok. 10 km i szerokości ok. 0,5 km.  

Siedlisko jest tu zróżnicowane na kilka podtypów. Dominują śródlądowe słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim.

W lokalnych zagłębieniach, koleinach, wzdłuż dróg prowadzących na łąki występują niewielkie płaty muraw z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym. Większe powierzchnie w obniżeniach zajmuje halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim, w partiach położonych nieco wyżej wykształciły się płaty subhalofilnych łąk z kostrzewą trzcinową i pięciornikiem gęsim. Razem podtypy te tworzą w gradiencie zasolenia i wilgotności unikalną mozaikę o zróżnicowanym składzie gatunkowym i udziale gatunków.

Występowanie słonych łąk zwiększa różnorodność i heterogeniczność rolniczego krajobrazu Kujaw. W ich obrębie występuje grupa rzadkich halofilnych gatunków roślin, jak: łoboda oszczepowata, odm. solna Atriplex prostrata ssp. prostrata var. salina, mlecznik nadmorski, mannica odstająca, muchotrzew solniskowy, świbka morska, koniczyna rozdęta, komonica wąskolistna. Pomiędzy roślinnością słonolubną i innymi komponentami ekosystemu (owady, grzyby) tworzą się specyficzne powiązania troficzne i rozwojowe. Jest to również miejsce gniazdowania i lęgu wielu gatunków ptaków.

Wartość użytkowa siedliska jest relatywnie mniejsza. Użytkowane jest jako łąka kośna lub pastwisko. 
Wyznaczony  obszar ochrony Natura 2000 tj.: „Błota Rakutowskie i „Dolina Dolnej Wisły” znajduje w odległości ponad 20 km od granic planowanej inwestycji. Obszar proponowany do objęcia ochroną z Shadow Listy „Włocławska Dolina Wisły” położony jest również w takiej samej odległości. 

Powyższe obszary Natura 2000 położone są w tak znacznej odległości od przedsięwzięcia, że odstąpiono od ich omówienia.  

Podsumowanie:

· W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
· Eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią na nowo wybudowanym Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Boniewie nie będzie stwarzała szczególnego zagrożenia dla miejscowego środowiska przyrodniczego.

10. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowoduje tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu:

Biorąc  pod  uwagę  rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie ma potrzeby ustanowienia obszaru  ograniczonego  użytkowania. Należy podkreślić, że dotrzymane będą standardy jakości środowiska poza terenem do którego inwestor ma tytuł prawny.

......................................................

                                                                                                       Podpis wnioskodawcy







PAGE  
11


