PAGE  
6

Boniewo, dnia 14.03.2011 r.

TIiRG 6733 - 2/2011
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Kujawskiego Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Janusz Sikorski i Sławomir Zajączkowski z Aleksandrowa Kujawskiego
u s t a l a  s i ę

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy

1. Rodzaj i przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

1) Obiekty infrastruktury technicznej – przebudowa – modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN” i stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN”, budowa linii napowietrznej SN-15 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN” gmina Boniewo na działkach - zgodnie z załącznikami graficznymi 1-3 stanowiącymi integralną część niniejszej decyzji w skali 1:1000 oraz orientacja w skali 1:5000.

2) Położenie:
- miejscowość Łączewna obręb ewidencyjny Łączewna  -  1, 5, 6, 4, 7/2;
- miejscowość Anielin obręb ewidencyjny Osiecz Wielki – 208/2, 234/1, 244/1, 254/2, 234/2, 264, 224, 258, 268/1, 260, 252/1, 208/1, 213, 254/1, 217, 255, 220, 256, 222, 257/1, 249, 257/2, 268/2, 226, 228, 230, 275, 232/2, 235, 241, 267, 240, 243, 270, 245, 272, 246, 273, 247/1, 274, 266, 269, 271, 202, 252/2, 253/2, 253/6, 253/7, 232/1, 244/2, 247/2, 263/2, 261, 259, 265, 253/4, 242, 262/1.

3) Podstawowe parametry:

- projektowana długość linii średniego napięcia SN-15 kV - ok. 150 m,
- projektowana modernizacja linii niskiego napięcia nN - ok. 1415 m,
- projektowana budowa 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
- projektowana modernizacja 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

Kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego

1) Linia zabudowy: nie ustala się.

2) Wysokość: nie ustala się.

3) Kalenica: nie dotyczy.

4) Geometria dachu: nie dotyczy.

5) Powierzchnia zabudowy: nie ustala się.

6) Obiekty napowietrzne wkomponować w otaczający krajobraz; wysokość, kolorystykę i materiały wykończeniowe dobrać pod kątem minimalizowania ich ekspozycji w krajobrazie.
7) Inwestycję należy lokalizować w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem terenu (budynki, droga, sieci uzbrojenia technicznego).
8) Przedsięwzięcie należy projektować w sposób określony w Polskich Normach, obowiązujących przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie; uwzględnić m. in. pozostałe warunki określone w Prawie budowlanym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawie energetycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.).
Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
9) Powierzchnia biologicznie czynna: nie określa się. 
10) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie terenu, należy ograniczyć do minimum pas realizacyjny inwestycji i zachować ostrożność w trakcie prac budowlanych, by nie dopuścić do nadmiernego uszkodzenia powierzchni ziemi, jak również obiektów istniejących.

11) Eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować pogorszenia stanu środowiska oraz zagrożenia życia lub zdrowia ludzi; zachować wymagane odległości od zabudowy ze względu na ochronę przed elektroenergetycznym promieniowaniem niejonizującym.
12) Ewentualne usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

13) Po zakończeniu prac dokonać pełnej rekultywacji terenów zniszczonych; tereny użytkowane w toku realizacji należy przywrócić do stanu pierwotnego.

14) Nie zachodzi potrzeba uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.).
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
15) Odnalezienie w czasie prowadzenia robót ziemnych śladów osadnictwa (np. nowe stanowiska archeologiczne) o nieustalonej wartości należy zgłaszać służbom ds. ochrony zabytków; sposób ochrony terenów, obiektów o wartościach kulturowych należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbą konserwatorską - art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
Infrastruktura techniczna

16) Obsługa komunikacyjna: z drogi publicznej gminnej oznaczonej na załącznikach graficznych symbolem KDG.

17) Przedsięwzięcie nie wymaga wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 

18) Odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków sanitarnych i unieszkodliwianie odpadów: nie występuje.

19) W zakresie melioracji: w przypadku wystąpienia urządzeń melioracyjnych należy je zachować lub przebudować w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - Biuro Terenowe w Radziejowie s/s we Włocławku.

20) Zachować istniejącą infrastrukturę techniczną zaopatrującą tereny sąsiednie lub w przypadku kolizji uzgodnić ewentualną ich przebudowę z właścicielami sieci i urządzeń.

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

21) Obiekt budowlany oraz sposób zagospodarowania terenu należy projektować z uwzględnieniem 
art. 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów odrębnych zapewniając ochronę interesów osób trzecich, w szczególności z zapewnieniem ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej, ze środków łączności.

Inne ustalenia: 
22) W granicach nieruchomości objętej decyzją nie występują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz  tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych ustalone na podstawie odrębnych przepisów.

23) Dopuszcza się zmianę przebiegu przedsięwzięcia w ramach terenu objętego liniami rozgraniczającymi przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

2. Linie rozgraniczające teren inwestycji

Przedsięwzięcie obejmuje działki nr ewid. w/w oznaczone na załącznikach graficznych 1-3 w skali 1:1000 wraz z orientacją w skali 1:5000 stanowiących załączniki do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Stan istniejący i projektowany

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Janusz Sikorski i Sławomir Zajączkowski wystąpili z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie – modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN” i stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN”, budowa linii napowietrznej SN-15 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN” w miejscowości Łączewna - Anielin obręb ewidencyjny Osiecz Wielki.

W miejscowości Anielin (obręb ewid. Osiecz Wielki) brak jest możliwości zwiększenia poboru mocy oraz poprawy parametrów napięciowych u odbiorców zasilanych z istniejącej sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV „ANIELIN”.
Stan prawny

Teren objęty projektem decyzji znajduje się na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.).
Na terenie objętym inwestycją nie przewiduje się realizacji nowych zadań samorządowych, o których mowa 
w art. 39 ust. 3 pkt. 3 w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 10, 10a, tj. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zamierzenie, którego dotyczy projekt decyzji, nie koliduje z zadaniami rządowymi służącymi realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, przyjętymi przez Radę Ministrów w programach zawierających zadania rządowe.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano jako inwestycję celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.). 

Przedsięwzięcie nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397).

Ponadto działka położona jest w terenach rolnych poza zwartą zabudową wsi, poza obszarami szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia związkami azotu (OSN) oraz poza obszarami prawnie chronionymi w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.).

Stosownie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) teren nie wymaga więc uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 
W zdecydowanej przewadze występują grunty rolne klas IV-tych.
Przedsięwzięcie przebiega przez grunty przylegające do drogi publicznej gminnej Osiecz Wielki – Sarnowo.
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji powiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie zgłoszono żadnych wniosków do projektu decyzji.
W dalszym toku postępowania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jw. przesłano projekt decyzji do organów właściwych, skąd uzyskano następujące uzgodnienia: 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd  Melioracji i Urządzeń Wodnych – postanowienie  znak ;TEK 7323/BTR/0135/2011 z dnia 

  25.02.2011 r.
- Starosta Włocławski -  postanowienie znak ; GGn.6123.50.2011.WD z dnia 3 marca 2011 r. 
O postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie powiadomiono zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektów 
z uwzględnieniem art. 4, 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07.10.1997 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U z 1997 r. Nr 132 poz. 877 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do ustawy. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji określono ponadto m. in. na podstawie przepisów: art. 29 ust. 1 pkt 15 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), art. 73 - 76 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), Ustawy z dnia 18.07.2001 prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.), Ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.), Ustawy z dnia 3.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.), Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.).


Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ma charakter promesy uprawniającej do uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach w niej określonych, ale dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną warunki przewidziane w przepisach Prawa budowlanego – art. 33.

W orzeczeniu wydanej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania obiektu z uwzględnieniem art. 5 Prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisów odrębnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Istnieje możliwość realizacji w/w inwestycji w sposób wskazany przez Inwestora i po spełnieniu warunków jak wyżej. Spełnienie wymogów jw. podlega badaniu w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja wygasa z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę, który wcześniej uzyskał prawo do terenu. 
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, 
ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia; odwołanie 
od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Otrzymują:

- Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości 
  Janusz Sikorski i Sławomir Zajączkowski, 
  87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 28A,
- Strony wg rozdzielnika,

- a/a.

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe we Włocławku,

- Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Boniewo, dnia 23.02. 2011 r

TIiRG 6733 – 7331-2 /2011
        Wg rozdzielnika
Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) proszę o uzgodnienie przesłanego w załączeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Kujawskiego Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Janusz Sikorski i Sławomir Zajączkowski – adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 28A dla zamierzenia pod nazwą: przebudowa – modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN” i stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN”, budowa linii napowietrznej SN-15 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV „ANIELIN” w miejscowości Łączewna - obręb ewid. Łączewna i w miejscowości Anielin - obręb ewid. Osiecz Wielki gmina Boniewo powiat włocławski.
Numery ewid. działek wyszczególniono w tekście projektu decyzji. 

Otrzymują:

- Kujawsko Pomorski Zarząd Melioracji 

  I Urządzeń Wodnych (art. 53 ust.4 pkt. 6),

- Starosta Włocławski

  w zakresie ochrony gruntów (art. 53 ust. 4 pkt.6),

- Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości

  Janusz Sikorski i Sławomir Zajączkowski, 87-700 Aleksandrów 

  Kujawski, ul. Słowackiego 28 A,
-a/a.
Do  wiadomości otrzymują :

- ENERGA OPERATOR Oddział w Toruniu 
   Rejon Dystrybucji w Radziejowie, ul. Brzeska 19.
