Boniewo, dnia 06.12.2017 rok

ZPiPF. 15.2017

Dot. postępowania: **Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo** .

Gmina Boniewo zgodnie z art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje odpowiedź do otrzymanego zapytania z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie postępowania pn. „***Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej- budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo*** „.

Ad.1.

Zamawiający dopuści jako urządzenia równoważne biologiczne oczyszczalnie o parametrach nie gorszych aniżeli przyjęte w dokumentacji projektowej . Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie działające na zasadzie ruchomych złoży biologicznych tarczowych lub fluidalnych z osadem czynnym.

 Oczyszczalnie winny spełniać wszystkie wymagania normy wskazane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**Ad. 2.** Dokumenty oraz oświadczenia jakie są wymagane w ramach postępowania w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia , że wykonawca nie podlega wykluczeniu szczegółowo zostały wymienione w sekcji III ogłoszenia oraz w pkt V, VI.1. i VI.2. SIWZ . Zamawiający do oferty nie wymaga kart katalogowych , instrukcji oferowanych oczyszczalni.

**Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ po wykonaniu zadania operatu powykonawczego par.15 pkt 4 projektu umowy :**

*Wykonawca złoży Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia , który musi zawierać :*

*Dziennik budowy,*

*Dokumentację powykonawczą w tym :*

*a/ Oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją , a przy zmianach potwierdzenie , że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu,*

*b/ Atesty , aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiały*

*c/ geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą*

d/ badania wody, ścieków spełniające wymogi /normy obowiązujące

W ramach złożonego operatu winna być złożona pełna dokumentacja wykonanych oczyszczalni w tym Karty katalogowe oraz instrukcje użytkowania wykonanych oczyszczalni .