ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

# Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Boniewo

ul. Szkolna 28

87-851 Boniewo

e-mail: ug_boniewo@wp.pl

Tel. 542840181

# Rozdział II.TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

# Tryb zamówienia

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności – pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

# Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

| 39290000-1 | Wyposażenie różne |
| --- | --- |
| 39162100-6 | Pomoce dydaktyczne |
| 33196100-1 | Sprzęt dla osób starszych |
| 33158400-6 | Sprzęt do terapii mechanicznej |
| 39710000-2 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego |
| 32000000-3 | Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny |

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykaz asortymentu stanowiącego przedmiot zapytania znajduje się w poniższej tabeli:

Część I- Meble

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka pod telewizor | Wymiary minimalne: Wysokość 640mm Szerokość 1500mm Głębokość 400mm Waga: 34 kg Płyta laminowana '16mm Rodzaj drewna: bukowe olejowane | 1 sztuka |
| 2 | Kanapa/Sofa rozkładana | Rodzaj: Sofa rozkładana Kolor: Szary Jasne drewno Materiał: Poliester Wypełnienie pianką Skład materiału: 100% Poliester Miejsce dla: 3 Osób Maks. obciążenie na os.: 150 kg | 2 sztuki |
| 3 | Kącik czytelniczy (stolik + 4 fotele wypoczynkowe z masażem i ogrzewaniem) | Blat stołu wykonane z płyty laminowanej wykończonej obrzeżem. Średnica min. 80 cm Wysokość min 76 cm. Fotel wypoczynkowy z masażerem i ogrzewaniem 4 sztuki. Maksymalne obciążenie: 120 kg Wymiary siedziska: min. 50 x 52 cm (głębokość x szerokość), wymiary oparcia: min. 62 x 73 cm (szerokość x wysokość) wysokość siedziska: min. 38 cm. 8 punktów masażu (4 w oparciu, 2 w siedzisku oraz 2 w podnóżku) do wyboru 5 programów masażu zasilany bezpośrednio z sieci 230V za pomocą energooszczędnego zasilacza (maksymalny pobór 14,4 W) | 1 zestaw |
| 4 | Stół 6osobowy | Stoły na stelażu metalowym z nogami okrągłymi. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. • wym. min.180 x 80 cm | 5 zestawów |
| 5 | Krzesło | Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płaskoowalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. min. 47 cm | 30 sztuk |
| 6 | Zestaw mebli | Na zestaw składają się: 1) Komplet stół + 4 krzesła. Zestaw skandynawski w kolorze białym. Wymiary stołu ok. 120 x 80 x 75 cm. 2) Szafa z drzwiami przesuwnymi. Wymiary około: Wysokość:2000 mm Szerokość: 800 mm Głębokość: 400 mm Nośność półki: 25 kg Szerokość wewnętrzna: 370 mm Głębokość wewnętrzna: 320 mm Materiał: Laminat Drzwi: Drzwi przesuwne Ilość półek: 4 Waga: 75 kg Montaż: Zmontowane | 1 zestaw |
| 7 | Biurko + 2 fotele obrotowe | 2x Krzesło obrotowe na kółkach o regulowanej wysokości. Materiał: 100% włókno syntetyczne. śr. ok. 63 cm, wys. siedziska ok..42-55 cm. Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji buku o wym. min. 120 x 75 x 74 cm | 3 zestawy |
| 8 | Meble kuchenne - zestaw | W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: - szafka wisząca 40cm - szafka wisząca 60cm - szafka wisząca nad okap 60cm - szafka wisząca 80cm - szafka 40cm - szafka pod zlew 80cm - szafka pod kuchenkę 60cm - front zmywarki 60cm - blat do zestawu Cechy zestawu co najmniej: Materiał frontu: Wysokiej jakości lakier Wykończenie: Matowe Cichy domyk: Tak Regulowane nóżki: Tak Montaż: Zmontowane | 1 zestaw |
| 9 | Ławka z oparciem | Ławka szatniowa z oparciem. Metalowy stelaż wykonany z rury o śr. ok.25 mm. Siedzisko i oparcie z płyty laminowanej • wym. Ok.160 x 32 x 77 cm • wys. siedziska ok.44,5 cm | 1 sztuka |
| 10 | Moduł szatniowy | Moduł szatniowy z drążkiem na całej długości, ławką i schowkami na buty pod nią. Wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS multiplex. • wym. ok.138 x 40 x 203 cm • wys. Siedziska min. 36,5 cm | 3 moduły |

Część II - Elektronika

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telewizor | Przekątna ekranu: min.50" Format HD:4K UHD Rozdzielczość ekranu (px): min. 3840 x 2160 Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi, DLNA Złącza: RJ-45, złącze komponentowe Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 Załączone wyposażenie min.: instrukcja, podstawka, przewód zasilający. Liczba głośników: min. 2 Klasa efektywności energetycznej: A Smart TV: Tak | 1 sztuka |
| 2 | Głośniki | System dźwięku: min. 2.0 Całkowita moc wyjściowa: min.40 watów (RMS) Pasmo przenoszenia: 70Hz-20KHz Zasilanie: 220 V Regulacja głośności: Tak Regulacja tonów: Tak Wejście audio: Tak Kolor: Drewno | 1 zestaw |
| 3 | Radioodtwarzacz | Typ głośników: Szerokopasmowe Moc wyjściowa RMS: 2 x 1.5 W Typ radia: Analogowe Zakres fal radiowych: FM Odtwarzacz CD Magnetofon Standardy odtwarzania: MP3, WMA, CD-R/RW, CD-Audio Wyświetlacz Wejścia/wyjścia: USB, Wyjście słuchawkowe, Wejście liniowe audio AUX Uchwyt do przenoszenia Zasilanie: Sieciowe, Bateryjne | 1 sztuka |
| 4 | Projektor | System projekcji‎: DLP‎ Rozdzielczość rzeczywista min.: ‎SVGA (800 x 600)‎ Obsługiwana rozdzielczość‎ min.: VGA (640 x 480) do WUXGA_RB (1920 x 1200) Jasność‎ min.: 3200 lumenów‎ Proporcje ekranu‎ min.: Rzeczywisty 4:3 (5 do wyboru)‎ Współczynnik powiększenia (zoom) min.: ‎1.2:1‎ Akcesoria min.: ‎Pilot z Bateriami, Kabel Zasilający, Instrukcja Obsługi, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin)‎ | 1 sztuka |
| 5 | Tablica interaktywna | Tablica interaktywna dotykowa Obszar interaktywny [szer./wys. cm] min.172,30 x 122,30 Przekątna wymiaru interaktywnego [cm, (cale)] min.211,90cm (83,2") Format min.4:3 Technologia rozpoznawania gestów multigesture, funkcja 10- touch jednoczesna praca dziesięciu osób bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 10 stref. Nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem Powierzchnia magnetyczna, umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych | 1 sztuka |
| 6 | Laptop | Procesor: min. 2 rdzenie, od 2.2 GHz do 3.4 GHz Pamięć: co najmniej 4 GB Dysk: co najmniej 256 GB. Grafika: zintegrowana Typ ekranu: Matowy, LED. Zainstalowany system operacyjny Windows 10. 1 szt. -router bezprzewodowy na kartę SIM liczba portów min 4 | 3 sztuki |
| 7 | Kuchenka mikrofalowa | Pojemność min.17.0 l Moc mikrofalówki min. 800 W Elektroniczne sterowanie, z wyświetlaczem, zegarem oraz minutnikiem Funkcja Memory | 1 sztuka |
| 8 | Lodówka | Wysokość [cm]: min.185.0 Szerokość [cm]: min.59.5 Klasa efektywności energetycznej: A++ Pojemność użytkowa chłodziarki [l]:min. 206 Pojemność użytkowa zamrażarki [l]: min.98 System bezszronowy w chłodziarce: Tak System bezszronowy w zamrażarce: Tak Poziom emitowanego hałasu [dB]: 39 Sterowanie: Elektroniczne Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie LED | 1 sztuka |
| 9 | Zmywarka | Wymiary bez elementów wystających (SxWxG): min.45 x 84,5 x 60 cm Panel sterowania: zewnętrzny (odkryty) Rodzaje programów zmywania min. : automatyczny, ekonomiczny (eco), garnki, program "godzinny", szkło Temperatury zmywania min.: 40, 50, 65, 70, auto 45-65 Sterowanie: elektroniczne Wyświetlacz elektroniczny: LED (diodowy) Klasa energetyczna: A+ Pojemność - ilość kompletów: min. 9 kpl. Zużycie wody w cyklu: 8,5 litra Klasa efektywności zmywania: A | 1 sztuka |
| 10 | Czajnik elektryczny | Pojemność: min. 1,7 litra Typ grzałki: płaska grzałka płytowa Moc czajnika: min.2200 W Wykonanie: stal nierdzewna Dodatkowe opcje: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z 6podstawy, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia, zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody | 2 sztuki |
| 11 | Robot kuchenny | Wielofunkcyjny robot kuchenny Umożliwia ubijanie, wyrabianie ciasta, mielenie mięsa, blendowanie, siekanie, szatkowanie Moc min. 1500W (szczytowa 1800W) Misa ze stali nierdzewnej o pojemności min.4,5 L z pokrywą Szklany blender kielichowy o pojemności min. 1,5 L Min.6 prędkości działania + moduł pulsacyjny Maszynka do mięsa zawiera komplet sitek (min.3 rodzaje) Wielofunkcyjna szatkownica z trzema dedykowanymi końcówkami Antypoślizgowe nóżki. Dołączone akcesoria min.: Trzepaczka, Hak, Mieszadło, Maszynka do mięsa z 3 ostrzami, Blender kielichowy, Szatkownica z trzema końcówkami | 1 sztuka |

Część III- Wypożyczalnia sprzętu , wyposażenie zajęć ruchowych

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materace do ćwiczeń | Wym. min. .200 x 85 x 8 cm | 5 Sztuk |
| 2 | Łóżko do masażu | Max obciążenie: 150 kg Otwór odpowietrzający Tapicerka PVC Kąt nachylenia oparcia: 0° ~ 45° Wysokość: min.75 cm wymiary: ok. 183x61x75 cm | 1 sztuka |
| 3 | Drobny sprzęt do ćwiczeń (np. piłki, ciężarki) komplet | W skład zestawu powinien wchodzić co najmniej: -Zestaw gum o długości minimum 0,5 m – 15 sztuk -Zestaw gum o długości minimum 2 m – 15 sztuk -Hantelek 1kg – 15 sztuk -Hantelek 2kg – 15 sztuk -Mata do ćwiczeń – 15 sztuk -Piłka do ćwiczeń (Średnica- 65 cm, max obciążenie do100 kg– 15 sztuk -Roller do automasażu – 5 sztuk | 1 zestaw |
| 4 | Bieżnia | Bieżnia elektryczna. Automatyczna regulacja kąta nachylenia 0-15% maksymalne obciążenie min.150 kg moc stała silnika: 3,0 KM moc maksymalna silnika: 5,0 KM prędkość: 1 - 20 km/h - zmiana co 0,1 km/h + sześć przycisków do bezpośredniego wyboru prędkości szeroki antypoślizgowy pas bieżni - rozmiar min.135 x 48 cm teleskopowy system rozkładania/składania bieżni (siłownik gazowy) zmiana prędkości w rączkach lub z panelu głównego system bezpieczeństwa: klucz magnetyczny Min.12 programów treningowych kółka transportowe | 2 sztuki |
| 5 | Kijki do nordicwalking - para | Każda para:Dwie sztuki Trzy segmentowe Teleskopowa budowa Materiał - aluminium Lekkie i wytrzymałe System Antishock Mocny pokrowiec Regulowane w zakresie 65 cm -135 cm | 10 par |
| 6 | Karimata | materiał: pianka PVC Nie odkształca się pod wypływem nacisku wymiary min.: 180 x 60 x 0,7 cm | 30 sztuk |
| 7 | Rotor rehabilitacyjny | Wykonany z wysokiej klasy stopów stali i niklu, podwójna wzmocniona rama, szeroki zakres regulacji siły oporu, wyposażony w pasy zabezpieczające stopę. • wym. podstawy: ok. 41 x 50 cm | 2 sztuki |
| 8 | Stół do tenisa stołowego | Stabilna konstrukcja metalowa Poliestrowa powłoka płyty Niewielkie wymiary magazynowania Opcja rozkładania się w 2 oddzielne połówki umożliwiający grę jednoosobową Grubość płyty: min.19 mm Rama stalowa: min.36 mm Nogi o średnicy: min.25 mm Koła: guma Wymiary: min. 274 x 152 x 76 cm Siatka i uchwyt w zestawie | 1 sztuka |
| 9 | Rowerek treningowy | Wymiary: ok. 80 x 43 x 114 cm (dł. x szer. x wys.) Maksymalna waga użytkownika: min.110 kg Magnetyczny system oporu Manualna regulacja obciążenia: min.8 poziomów Dotykowe sensory pulsu Ergonomiczne siodełko Regulacja wysokości siodełka (min.5 poziomów) Antypoślizgowe pedały z regulowanymi paskami Wyważone pedały Samoczynnie ustawiają się w pozycji poziomej Wymiary stabilizatorów: 39/43cm (przód/tył) Rolki transportowe na przednim stabilizatorze Nakładki poziomujące na tylnym stabilizatorze | 4 sztuki |
| 10 | Balkonik rehabilitacyjny | Balkonik aluminiowy składany 3 funkcyjny(kroczący, stały i z kółkami) .Składany za pomocą jednego przycisku, ergonomiczny uchwyt, stabilna i wytrzymała konstrukcja, rama aluminiowa składana z regulacją wysokości, koła przednie ok. 12cm, dodatkowe nóżki do funkcji krocząco-stałej. Wysokość min.: 80cm wysokość max..: 96 cm, szerokość min.: 50 CM, waga: 2,3 kg | 3 sztuki |
| 11 | Kule | Każdy zestaw: Kule ortopedyczne łokciowe z podwójną regulacją i uchylną obejmą. 2 sztuki=para. Aluminiowa, bardzo lekka 0,5 kg. Obciążenie do min. 150 kg Dla wzrostu min.158-210 cm Regulacja obejma łokciowa Uchwyt dłoniowy w zakresie min.22-29 cm Obejma łokciowa UCHYLNA Poziomów regulacji: min.12 co 2,5 cm | 4 zestawy |
| 12 | Materac przeciwodleżynowy | Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „rurowy”. Pompa zmiennociśnieniowa, płynna regulacja ciśnienia, ciśnienie robocze: 40 do 100mmHg Czas pełnego cyklu: 6 minut Specjalne haki służące do zawieszenia na łóżku Podkład wykonany z nylonu i PCV, 20 komór z mikrowentylacją Wymiary podkładu po napompowaniu: 200cm x 86cm x 10cm. Mocowanie: na istniejący materac (2 zakładki) Maksymalna waga leżącego: 140 kg | 6 sztuk |
| 13 | Wózek elektryczny | Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym na ramie składane (krzyżak) Prędkość maksymalna 8 km/h Max. waga użytkownika 136kg Regulowane na wysokość podłokietniki Regulowany kąt pochylenia oparcia Regulowane na wysokość podnóżki Łatwo wyjmowane akumulatory Joystick prawo- i lewo-stronny Długość całkowita min.1040 mm Szerokość całkowita min.595 mm Koła przednie min.8" Koła tylne min.13" | 1 sztuka |
| 14 | Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie | Leże czterosegmentowe. Funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, regulacja wysokości leża od min. 40cm do 80cm. Wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota. Możliwość blokad poszczególnych pozycji przy pomocy pilota. Zintegrowane barierki boczne. Koła antystatyczne blokowane indywidualnie Łóżko łatwe do demontażu. Wysięgnik z uchwytem do ręki. Obciążenie maksymalne: 175kg Wymiary zewnętrzne: min. 102 x 211 cm Wymiary leża: min.90 x 200 cm | 1 sztuka |

Część IV- Wyposażenie pozostałe różne

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gry (planszowe, szachy, karty, młynek itp.) zestaw | Zestaw gier towarzyskich. W zestawie co najmniej 15 różnych rodzajów gier logicznych, matematycznych, słownych, strategicznych, karcianych itp. | 1 zestaw |
| 2 | Tablica przenośna flipchart | Powierzchnia lakierowana (suchościeralna - magnetyczna). Aluminiowa konstrukcja w z eleganckimi wykończeniami. Trójnożny stojak o regulowanej wysokości. Maksymalna wysokość wynosi 186 cm. | 1 sztuka |
| 3 | Tablica korkowa | Korkowa tablica z aluminiową ramą. Wym. min. 90 x 60 cm | 2sztuki |
| 4 | Komplet garnków | Zestaw składa się z min.: 1 x rondel z pokrywą 14 cm / 1,25 l 1 x rondel z pokrywą 16 cm / 1,5 l 1 x garnek z pokrywą 16 cm / 1,5 l 1 x garnek z pokrywą 20 cm / 3,5 l 1 x garnek z pokrywą 24 cm / 6,2 l 1x patelnia z pokrywą 24 cm 1x wkład do gotowania na parze. 1x miska z pokrywą 20 cm 1x przyssawka do misy 2x podkładka pod garnek Zestaw musi być dostosowany do używania na kuchni elektrycznej oraz indukcji | 2 zestawy |
| 5 | Taca | Prostokątna, granitowa, gładka, wykonana z laminatu poliestrowego. Odporna na wstrząsy i złamania. • wym. min..53 x 32,5 cm | 3 sztuki |
| 6 | Zestaw koszy do recyklingu | Zestaw min.5 koszy do segregacji odpadów min. 28 litrów - papier, plastik, bio, mieszane, szkło | 1 zestaw |
| 7 | Akcesoria kuchenne (deski do krojenia, noże, naczynia do przygotowywania posiłków itp.) zestaw | Zestaw zawiera min.: Komplet min. 5 noży ze stali nierdzewnej (Nóż szefa kuchni 8",Nóż do chleba 8",Nóż kuchenny 8",Nóż kuchenny 5",Nóż do jarzyn 3 1/2") Komplet min. 8 akcesoriów kuchennych z tworzywa sztucznego, wzmocnionego dodatkowo włóknem szklanym.(Chochla, Łyżka, Łopatka długa - do podbierania, obracania i nakładania, Łopatka krótka, Łopatka do naleśników, Tłuczek ubijak do ziemniaków, Szczypce, Łyżka /chochla cedzakowa) Komplet min. 4 desek do krojenia oznaczonych kolorami w stojaku. Wym. ok. 27x18 cm (deska do ryb, mięsa surowego, mięsa pieczonego lub pieczywa, warzyw i owoców) Komplet min. 4 misek do mieszania ze stali nierdzewnej (Ø28 x 10,5 cm, Ø24 x 9,5 cm, Ø20 x 8,5 cm, Ø16 x 6,5 cm) | 1 zestaw |
| 8 | Komplet sztućców (24 elementów dla 6 osób) | W skład kompletu wchodzi min.: 6 x łyżka 6 x łyżeczka 6 x widelec 6 x nóż Całość została wykonana z najwyższej jakości szlachetnej stali nierdzewnej o właściwościach bakteriostatycznych. | 5 kompletów |
| 9 | Komplet naczyń | Zawartość min.: 6 x talerz płaski (min.23 x 23 x 2 cm) 6 x talerz głęboki (min. 23 x 23 x 4 cm) 6 x talerz deserowy (min.19 x 19 x 1,5 cm) | 5 kompletów |
| 10 | Komplet kawowy | Komplet składa się z min.: -mlecznik -cukiernica z pokrywką -dzbanek z pokrywką -6 x filiżanka -6 x spodek | 5 kompletów |
| 11 | Tablica korkowa | Korkowa tablica z aluminiową ramą. Wym. min. 90 x 60 cm | 2 sztuki |
| 12 | Kosz na śmieci | Wykonany z plastiku z uchylną pokrywą. Min. pojemność 50l. | 1 sztuka |

Miejsce dostawy:

Klubu Seniora w miejscowości Osiecz Mały 32/7

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora

- Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,

- Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,

- Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

# Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części zamówienia.

# Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje do 25 marca 2020 roku .

# Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

    - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Dostawa porównywalna to dostawa obejmująca asortyment opisany co najmniej jednym z kodów CPV opisanym w pkt. 2 Zapytania ofertowego. Potwierdzeniem będzie złożenie  Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

# Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

# Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

    - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

    - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.

# Rozdział VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Pani Zdzisława Bywalska , tel. 54 284 01 81

# Rozdział IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część postępowania .

- Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego lub na dokumentach własnych wykonawcy, które zawierają identyczne dane.

# Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena łączna musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

- Cena ofertowa zostanie obliczona jako suma jednostkowych pozycji składających się na przedmiot zapytania.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Rozdział XI. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria:

# Cena - 100 %,

# Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.

# Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

    - Miejsce i termin

Oferty winny być składane w siedzibie Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub drogą mailową na adres: inwestycje_ug@interia.pl

Termin składania ofert upływa: 20 lutego 2020r.

# Opakowanie i oznaczenie dokumentów.

Kompletne dokumenty zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy należy umieścić w kopercie, która będzie zawierała nazwę Wykonawcy oraz nazwę postępowania.

# Rozdział XIII.    ZAWARCIE UMOZYZ WYBRANYMWYKONAWCĄ

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 4.

- Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

# Rozdział XIV. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty – załącznik nr 1,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3,

- Wzór umowy – załącznik nr 4.

ZAŁĄCZNIK NR 1

......................................................					      …………, dnia ………..

pieczęć firmowa Wykonawcy                                                                  miejscowość, data

Gmina Boniewo

ul. Szkolna 28

87-851 Boniewo

# OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………….

Nr telefonu: ……………………………………………………………

Nr faxu: ………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………

REGON: ………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym składam ofertę na część … zamówienia pod nazwą ………………………………..

i oferuję jej wykonanie za cenę łączną brutto w wysokości: ………………………….. zł

słownie: ………………………………………..

w tym za poszczególne pozycje:

Część I- Meble

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka pod telewizor |  |  |  |  |  |
|  | Kanapa |  |  |  |  |  |
|  | Kącik czytelniczy (stolik + 4 fotele wypoczynkowe z masażem i ogrzewaniem) |  |  |  |  |  |
|  | Stół 6os |  |  |  |  |  |
|  | Krzesło |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw mebli |  |  |  |  |  |
|  | Biurko + 2 fotele obrotowe |  |  |  |  |  |
|  | Meble kuchenne - zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Ławka z oparciem |  |  |  |  |  |
|  | Moduł szatniowy |  |  |  |  |  |

Część II- Elektronika

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telewizor |  |  |  |  |  |
| 2 | Głośniki |  |  |  |  |  |
| 3 | Radioodtwarzacz |  |  |  |  |  |
| 4 | Projektor |  |  |  |  |  |
| 5 | Tablica interaktywna |  |  |  |  |  |
| 6 | Laptop |  |  |  |  |  |
| 7 | Kuchenka mikrofalowa |  |  |  |  |  |
| 8 | Lodówka |  |  |  |  |  |
| 9 | Zmywarka |  |  |  |  |  |
| 10 | Czajnik elektryczny |  |  |  |  |  |
| 11 | Robot kuchenny |  |  |  |  |  |

Cześć III- wypożyczalnia sprzętu, wyposażenie zajęć ruchowych

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materace do ćwiczeń |  |  |  |  |  |
| 2 | Łóżko do masażu |  |  |  |  |  |
| 3 | Drobny sprzęt do ćwiczeń (np. piłki, ciężarki) komplet |  |  |  |  |  |
| 4 | Bieżnia |  |  |  |  |  |
| 5 | Kijki do nordicwalking - para |  |  |  |  |  |
| 6 | Karimata |  |  |  |  |  |
| 7 | Rotor rehabilitacyjny |  |  |  |  |  |
| 8 | Stół do tenisa stołowego |  |  |  |  |  |
| 9 | Rowerek treningowy |  |  |  |  |  |
| 10 | Balkonik rehabilitacyjny |  |  |  |  |  |
| 11 | Kule |  |  |  |  |  |
| 12 | Materac przeciwodleżynowy |  |  |  |  |  |
| 13 | Wózek elektryczny |  |  |  |  |  |
| 14 | Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie |  |  |  |  |  |

Cześć – IV

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gry (planszowe, szachy, karty, młynek itp.) zestaw |  |  |  |  |  |
| 2 | Tablica przenośna flipchart |  |  |  |  |  |
| 3 | Tablica korkowa |  |  |  |  |  |
| 4 | Komplet garnków |  |  |  |  |  |
| 5 | Taca |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw koszy do recyklingu |  |  |  |  |  |
| 7 | Akcesoria kuchenne (deski do krojenia, noże, naczynia do przygotowywania posiłków itp.) zestaw |  |  |  |  |  |
| 8 | Komplet sztućców (24 elem. dla 6 os.) |  |  |  |  |  |
| 9 | Komplet naczyń |  |  |  |  |  |
| 10 | Komplet kawowy |  |  |  |  |  |
| 11 | Tablica korkowa |  |  |  |  |  |
| 12 | Kosz na śmieci |  |  |  |  |  |

- Termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

- Oferuję/emy wykonanie prac objętych zamówieniem zgodnie z wymogami zapytania ofertowego.

- Oświadczam/y, że wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osobą do kontaktu w sprawie złożonej oferty jest:

Imię i nazwisko ………………….

Stanowisko: ……………………...

Tel/fax ……………………………

**Zaznaczyć właściwie.

……………………………………………………

(pieczęć i podpis/ y upoważnionego/ych

przedstawiciela/i Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w formularzu oferty, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam(y), że:

Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego oraz dysponujemy niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

……………….., dnia …………………..

……………………………………………………

(pieczęć i podpis/ y upoważnionego/ych

przedstawiciela/i Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

Przystępując do postępowania prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ja(My) niżej podpisany(i), reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana w formularzu oferty, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam(y), że:

Nie występują pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powiązania kapitałowe lub osobowe*.

……………….., dnia …………………..

……………………………………………………

(pieczęć i podpis/ y upoważnionego/ych

przedstawiciela/i Wykonawcy)

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA NR …

Zawarta w dniu … pomiędzy:

1. Gminą Boniewo z siedzibą przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, posiadającą NIP: 8882902541, REGON 910866809 zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez Pana Marka Klimkiewicza- Wójta Gminy Boniewo,

Przy kontrasygnacie Pani Aleksandry Woźniak – Skarbnika Gminy Boniewo,

a

2. ...................................... z siedzibą w ......................................... ul. ............................., reprezentowaną przez: ...................................................................,

zwaną dalej Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.n.: dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- Umowa obejmuje realizację części … zamówienia pod nazwą …………………………………………

§ 2. Prawa i Obowiązki stron

1. Prawa i obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą w celu profesjonalnej realizacji przedmiotu umowy,

- Zamawiający ma prawo kontroli przebiegu i sposobu realizacji dostawy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

2. Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora

- Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,

- Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty w oryginalnych opakowaniach producenta,

- Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

§ 3. Osoby odpowiedzialne i przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

…………………… tel. ……………………

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie:

…………………… tel. ……………………

- Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nastąpić może po pisemnym zawiadomieniu przez

drugą stronę i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 4. Termin wykonania umowy

- Dostawę stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca  dostarczy do 25 marca 2020 roku.

§ 5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1.Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako suma cen poszczególnych pozycji składających się na przedmiot umowy.

2.Strony ustalają następujące wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik do niniejszej umowy), wynoszące:

netto (bez podatku VAT): …………………….. zł.

słownie: ……………………………………….

brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………………………….. zł*

słownie: ………………………………………..

3. Wynagrodzenie jednostkowe brutto jest niezmienne przez czas trwania umowy i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszty transportu i rozładunku oraz wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w celu wykonania przedmiotu umowy, jeśli występują.

§ 6. Rozliczenie i płatności

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury doręczonej przez Wykonawcę.

2. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień doręczenia do siedziby Zamawiającego.

3. Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu płatności określonego w ust. 3, do czasu przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą do budżetu

Zamawiającego. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Wykonawca nie będzie sobie rościł prawa do naliczania odsetek ustawowych.

6. Faktyczny odbiór zrealizowanej dostawy zostanie udokumentowany poprzez pisemny protokół odbioru zadania sporządzony i podpisany przez obie strony umowy, który będzie załącznikiem do faktury. Jeśli wykonawca nie załączy w. wym. dokumentu do faktury, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia.

§ 7. Odszkodowania i kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących

tytułów i w podanych wysokościach:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 20 % wartości umownej

brutto.

- w przypadku w opóźnieniu w realizacji dostawy – w wysokości 0,5% wartości niedostarczonych przedmiotów za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania

uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu

niniejszej umowy.

4. Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania

do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby kary były niewymagalne.

5. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiadać

będzie wobec Zamawiającego w oparciu o Kodeks Cywilny.

§ 8. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wykonawca nie przystąpił do realizacji dostawy i nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie

Zamawiającego do jej rozpoczęcia,

c) wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub też nienależycie wykonuje

swoje zobowiązania umowne wobec Zamawiającego,

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić w formie

pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od dnia

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ 9. Zmiana umowy

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego.

§ 10. Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 11. Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy

dla Zamawiającego.

§ 12. Przepisy szczególne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający: 						Wykonawca: